## Dot.: CRZP/UJ CM/…………..…../2017

## Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia na zakup aparatury

I.	Opis urządzenia, miejsce montażu, dane do umowy.

- Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………...........

- Planowane miejsce montażu (nazwa jednostki zamawiającej, adres, nazwa pomieszczenia, lokalizacja w budynku) :
…………………………………………………………………………………………………………………...........................

- Obecny stan wyposażenia jednostki w aparaturę wnioskowaną oraz stopień jej wykorzystania:................................................

- Wymagane certyfikaty/deklaracje producenta:……………………………………………………………………………….....

- Wymagany czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym max do……. godzin od momentu, wysłania faksu lub e-maila z informacją o usterce.

- Wymagany  termin naprawy w okresie gwarancyjnym ................ dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego elementu wyposażenia na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż element naprawiany.

- Potrzeby w zakresie szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia dla ........... pracowników /podać liczbę osób/.

II.	Dane techniczne urządzenia.

- Wymiary zewnętrzne: ..................................................... ciężar: ......................................... wymagana

powierzchnia montażowa :

- Zasilanie elektryczne:

- rodzaj zasilania  (jednofazowe, trójfazowe) :........................................................................................................................

- moc zainstalowania : ............................................................................................................................................................

- Zasilanie w parę technologiczną :...................................................................................................................................................

- Zasilanie w wodę :

- woda zimna (zwykła, zmiękczona) :.....................................................................................................................................

- woda ciepła : .........................................................................................................................................................................

- Odprowadzenie ścieków:

  - rodzaj kanalizacji  (chemoodporna, zwykła) : ……………………………………………………………….………........

  - neutralizacja ścieków :…………………………………………………………………………………………..….….......

- Gazy medyczne (rodzaje) : ………………………………………………………………………………………………….......

- Gaz ziemny  : ……………………………………………...……………………………………………………………….........

- Wentylacja, klimatyzacja : …………………………………………………………………………………………...…….........

- Inne dane istotne dla podłączenia urządzenia  (np. specjalistyczne posadzki, wykładziny ścienne, oświetlenie konieczne pomieszczenia techniczne i technologiczne wymagane do użytkowania urządzenia  itp.) :

...............................................................................................................................................................................................................

Uwagi:

1)   w przypadku trudności w doprecyzowaniu parametrów należy dołączyć kartę katalogową urządzenia,

2)  w pozycjach nie mających zastosowania dla zakupywanego urządzenia wpisać „ nie dotyczy”

III. Uwagi dot. eksploatacji urządzenia (elementy eksploatacyjne, części zużywalne, serwis i przeglądy pogwarancyjne, przewidywane koszty osobowe np. szkolenia itp.)

…..……………........................................
               Wnioskodawca

Opinia Sekcji. Aparatury:

Podpis Kierownika Sekcji

……..................................

IV.	Informacja Działu Inwestycji Remontów i Esploatacji dot. przystosowania miejsca montażu urządzenia do wymogów wynikających  z pkt II:

1.	Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania :

- roboty ogólnobudowlane: …………………………………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………………...……….....

- instalacja elektryczna : …………………………………………………………………………………………..………....

….……………………………………………………………………………………………………………..…………...

- instalacja wod.-kan. : …………………………………………………………………...…...…………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………..……....

- instalacja pary technologicznej: …………………………………………………………………...………………….…...

………………………………………………………………………………………………….……………………….....

- instalacja gazów medycznych: …………………………………………………………………….……………..……......

- instalacja gazu ziemnego : ……………………………………………………………………………………..…........................................................

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: ……………………………………………………...…………….......

- inne : ………………………………………………………………………………………………..……………...…........

- Wymagana dokumentacja techniczna : ……………………………………………………………….……………...………....

………………………………………………………………………………………………………………………………...............

- Planowany czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych :  ……………………………………………….................

...………………………………………………………………………………………………………………………..………….....

- Orientacyjna wartość prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu urządzenia :

  - dokumentacja : ………………………………………………………………………………………………………….....

  - wykonanie robót budowlanych : ………………………………………………………………………………………......

Inspektor nadzoru : 						               Kierownik Działu Inwestycji,

Remontów i Esploatacji

…………………………………………..				…………………………………….

Kraków, ………………………………….