## Załącznik nr 7

## do Regulaminu w sprawie: realizacji ustawy

## z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

## w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

## Załącznik do wniosku o udzielenie/uruchomienie zamówienia na zakup aparatury

I.	Opis urządzenia, miejsce montażu, dane do umowy.

- Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………...........

- Planowane miejsce montażu (nazwa jednostki, adres, nazwa pomieszczenia, lokalizacja w budynku*): …………………………………………………………………………………………………………………...........................

- * W przypadku wskazania pomieszczenia w budynku, który nie jest objęty nadzorem inspektorów UJ CM (np. Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego 2 lub -inny obiekt), wymagana jest dołączona do załącznika zgoda Dyrekcji/Kierownika tej jednostki na bezpieczne wstawienie przedmiotu zamówienia.

- Obecny stan wyposażenia jednostki w aparaturę wnioskowaną oraz stopień jej wykorzystania: ................................................

- Wymagane certyfikaty/deklaracje producenta:……………………………………………………………………………….....

- Wymagany czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym max do……. godzin od momentu, wysłania faksu lub e-maila z informacją o usterce.

- Wymagany  termin naprawy w okresie gwarancyjnym ................ dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego elementu wyposażenia na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż element naprawiany.

- Potrzeby w zakresie szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia dla ........... pracowników /podać liczbę osób/.

II.	Dane techniczne urządzenia.

- Wymiary zewnętrzne: ..................................................... ciężar: ......................................... wymagana

powierzchnia montażowa : …………………………………………………………………………………………………………………

- Zasilanie elektryczne:

- rodzaj zasilania  (jednofazowe, trójfazowe) :.................................................................................................

- moc zainstalowania : .....................................................................................................................................

- Zasilanie w parę technologiczną ..........................................................................................................................

- Zasilanie w wodę :

- woda zimna (zwykła, zmiękczona) :..................................................................................................................

- woda ciepła : ....................................................................................................................................................

- Odprowadzenie ścieków:

  - rodzaj kanalizacji  (chemoodporna, zwykła) : ……………………………………………………………….………........

  - neutralizacja ścieków :…………………………………………………………………………………………..….….......

- Gazy medyczne (rodzaje) : ………………………………………………………………………………………………….......

- Gaz ziemny  : ……………………………………………...……………………………………………………………….........

- Wentylacja, klimatyzacja : …………………………………………………………………………………………...…….........

- Inne dane istotne dla podłączenia urządzenia  (np. specjalistyczne posadzki, wykładziny ścienne, oświetlenie konieczne pomieszczenia techniczne i technologiczne wymagane do użytkowania urządzenia  itp.) :

...................................................................................................................................................................................

Uwagi:

1)   w przypadku trudności w doprecyzowaniu parametrów należy dołączyć kartę katalogową urządzenia,

2)  w pozycjach nie mających zastosowania dla zakupywanego urządzenia wpisać „ nie dotyczy”

Wnioskodawca

…..……………........................................

__________________________________________________________________________________________

Opinia Działu Zaopatrzenia, Sekcji Aparatury CM:

Podpis Kierownika Sekcji

……..................................

III.	Informacja Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM dot. przystosowania miejsca montażu urządzenia 
do wymogów wynikających  z pkt II:

1.	Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania :

- roboty ogólnobudowlane: …………………………………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………………...……….....

- instalacja elektryczna : …………………………………………………………………………………………..………....

….……………………………………………………………………………………………………………..…………...

- instalacja wod.-kan. : …………………………………………………………………...…...…………………………......

……………………………………………………………………………………………………………………..……....

- instalacja pary technologicznej: …………………………………………………………………...………………….…...

………………………………………………………………………………………………….……………………….....

- instalacja gazów medycznych: …………………………………………………………………….……………..……......

- instalacja gazu ziemnego : ……………………………………………………………………………………..…........................................................

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: ……………………………………………………...…………….......

- inne : ………………………………………………………………………………………………..……………...…........

- Wymagana dokumentacja techniczna : ……………………………………………………………….……………...………....

………………………………………………………………………………………………………………………………...............

- Planowany czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych :  ……………………………………………….................

...………………………………………………………………………………………………………………………..………….....

- Orientacyjna wartość prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu urządzenia :

  - dokumentacja : ………………………………………………………………………………………………………….....

  - wykonanie robót budowlanych : ………………………………………………………………………………………......

Inspektor nadzoru: 						Kierownik Działu Inwestycji, Remontów 
										i Eksploatacji CM

…………………………………………..						…………………………………….

Kraków, ………………………………….